Система коррекции магнитного поля У-70

(управление через микроконтроллеры)

Клименков Е.В.

Создано: 27.06-26.12.03

Исправлено: 03-08.09.04, 29.10.04

# Таблицы физических параметров в Базе Данных

Содержание:

Оглавление

Таблицы физических параметров в Базе Данных	1

Вывод физических параметров	2

Список вывода для каждого режима	2

Список вывода для всех режимов	3

Определение физических параметров	5

Описание источников тока – характеристики (new)	5

Описание источников тока - размещение (new)	6

Определение ресинхронизации (old, new)	6

Таймирование (old, new)	7

Управляющие матрицы (old, new)	7

Управляющие функции (old, new)	8

Выходные функции (old, new)	8

Измеренные функции (new)	9

Измерение состояния – все микроконтроллеры, все источники (new)	9

## Вывод физических параметров

### Список вывода для каждого режима

M_PM_COR_MC_REG		MAIN-таблица: P=8, T=100, 32 параметра

| #### Управляющие функции - Состояние подсистемы - Временные точки от B0 - Длительности - Временные точки от КС1 - Управляющие функции для каждой цепи Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1-8; 1; K1; 11; K11. 1-8; 2; K2; 12; K12. 1-8; 3; K3; 13; K13. 1-8; 4; K4; 14; K14. 1-8; 5; K5; 15; K15. 1-8; 6; K6; 16; K16. 1-8; 7; K7; 17; K17. 1-8; 8; K8; 18; K18. 1-8; 9; K9; 19; K19. 1-8; 10; K10; 20; K20. | #### Выходные функции - Состояние подсистемы - Временные точки от B0 - Длительности - Временные точки от КС1 - Выходные функции для каждого канала Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1-8; 41; K1; 51; K11. 1-8; 42; K2; 52; K12. 1-8; 43; K3; 53; K13. 1-8; 44; K4; 54; K14. 1-8; 45; K5; 55; K15. 1-8; 46; K6; K16. 1-8; 47; K7; 57; K17. 1-8; 48; K8; 58; K18. 1-8; 49; K9; K19. 1-8; 50; K10; K20. 1-8; 56,59,60; Res.. |
| --- | --- |

| #### Таймирование - Состояние подсистемы - Временные точки от B0 - Длительности - Временные точки от КС1 Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1-8; 61; K1; 71; K11. 1-8; 62; K2; 72; K12. 1-8; 63; K3; 73; K13. 1-8; 64; K4; 74; K14. 1-8; 65; K5; 75; K15. 1-8; 66; K6; 76; K16. 1-8; 67; K7; 77; K17. 1-8; 68; K8; 78; K18. 1-8; 69; K9; 79; K19. 1-8; 70; K10; 80; K20. | #### Значение поля - Состояние подсистемы - Временные точки от B0 - Длительности - Временные точки от КС1 - Значение поля Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1-8; 81; K1; 91; K11. 1-8; 82; K2; 92; K12. 1-8; 83; K3; 93; K13. 1-8; 84; K4; 94; K14. 1-8; 85; K5; 95; K15. 1-8; 86; K6; K16. 1-8; 87; K7; 97; K17. 1-8; 88; K8; 98; K18. 1-8; 89; K9; K19. 1-8; 90; K10; K20. 1-8; 96,99,100; Res.. |
| --- | --- |

| #### Резерв Plane; Tuple. 1-8; 21-40. |  |
| --- | --- |

Перейти к оглавлению

### Список вывода для всех режимов

M_PM_COR_MC_NOREG	MAIN-таблица: P=1, T=200, 32 параметра

| #### Управляющие функции для связанных режимов - Состояние подсистемы - Номер базового режима - Номера связанных режимов - Временные точки от B0 - Длительности - Временные точки от КС1 - Управл. функции для каждой цепи Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1; 1; K1; 11; K11. 1; 2; K2; 12; K12. 1; 3; K3; 13; K13. 1; 4; K4; 14; K14. 1; 5; K5; 15; K15. 1; 6; K6; 16; K16. 1; 7; K7; 17; K17. 1; 8; K8; 18; K18. 1; 9; K9; 19; K19. 1; 10; K10; 20; K20. | #### Выходные функции для связанных режимов - Состояние подсистемы - Номер базового режима - Номера связанных режимов - Временные точки от B0 - Длительности - Временные точки от КС1 - Выходные функции для каждого канала Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1; 41; K1; 51; K11. 1; 42; K2; 52; K12. 1; 43; K3; 53; K13. 1; 44; K4; 54; K14. 1; 45; K5; 55; K15. 1; 46; K6; K16. 1; 47; K7; 57; K17. 1; 48; K8; 58; K18. 1; 49; K9; K19. 1; 50; K10; K20. 1; 56,59,60; Res.. |
| --- | --- |

| #### Таймирование для связанных режимов - Состояние подсистемы - Номер базового режима - Номера связанных режимов - Временные точки от B0 - Длительности - Временные точки от КС1 Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1; 61; K1; 71; K11. 1; 62; K2; 72; K12. 1; 63; K3; 73; K13. 1; 64; K4; 74; K14. 1; 65; K5; 75; K15. 1; 66; K6; 76; K16. 1; 67; K7; 77; K17. 1; 68; K8; 78; K18. 1; 69; K9; 79; K19. 1; 70; K10; 80; K20. | #### Значение поля для связанных режимов - Состояние подсистемы - Номер базового режима - Номера связанных режимов - Временные точки от B0 - Длительности - Временные точки от КС1 - Значение поля Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1; 81; K1; 91; K11. 1; 82; K2; 92; K12. 1; 83; K3; 93; K13. 1; 84; K4; 94; K14. 1; 85; K5; 95; K15. 1; 86; K6; K16. 1; 87; K7; 97; K17. 1; 88; K8; 98; K18. 1; 89; K9; K19. 1; 90; K10; K20. 1; 96,99,100; Res.. |
| --- | --- |

| #### Управляющие матрицы - Состояние подсистемы - Название цепей коррекции - Управляющая матрица Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1; 21; K1; 31; K11. 1; 22; K2; 32; K12. 1; 23; K3; 33; K13. 1; 24; K4; 34; K14. 1; 25; K5; 35; K15. 1; 26; K6; K16. 1; 27; K7; 37; K17. 1; 28; K8; 38; K18. 1; 29; K9; K19. 1; 30; K10; K20. 1; 36,39,40; Res.. | #### Описание источников тока - Состояние подсистемы - … Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1; 121; K1; 131; K11. 1; 122; K2; 132; K12. 1; 123; K3; 133; K13. 1; 124; K4; 134; K14. 1; 125; K5; 135; K15. 1; 126; K6; 136; K16. 1; 127; K7; 137; K17. 1; 128; K8; 138; K18. 1; 129; K9; 139; K19. 1; 130; K10; 140; K20. |
| --- | --- |

| #### Копирование данных горячих копий между режимами - Номера копий - Временные точки от B0 - Длительности - Временные точки от КС1 - Значения магнитного поля - Управляющие функции - Выходные функции Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1; 161; K1; 171; K11. 1; 162; K2; 172; K12. 1; 163; K3; 173; K13. 1; 164; K4; 174; K14. 1; 165; K5; 175; K15. 1; 166; K6; 176; K16. 1; 167; K7; 177; K17. 1; 168; K8; 178; K18. 1; 169; K9; 179; K19. 1; 170; K10; 180; K20. | #### Измеренные токи (подробно) - Состояние подсистемы - Временные точки от B0 - Длительности - Временные точки от КС1 - Измеренные токи Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1; 101; K1; 111; K11. 1; 102; K2; 112; K12. 1; 103; K3; 113; K13. 1; 104; K4; 114; K14. 1; 105; K5; 115; K15. 1; 106; K6; 116; K16. 1; 107; K7; 117; K17. 1; 108; K8; 118; K18. 1; 109; K9; 119; K19. 1; 110; K11; 120; K20. |
| --- | --- |

| #### Состояние ИП и МС для каждого участка - Состояние подсистемы - Имя ИП - Суммарное значение битов состояния - Управление - Готовность - Защита (Аварийное отключение) - Щелевой контроль - Суммарное значение состояния МС - 24 бита состояния МС Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1; 141; K1; 151; K11. 1; 142; K2; 152; K12. 1; 143; K3; 153; K13. 1; 144; K4; 154; K14. 1; 145; K5; 155; K15. 1; 146; K6; 156; K16. 1; 147; K7; 157; K17. 1; 148; K8; 158; K18. 1; 149; K9; 159; K19. 1; 150; K10; 160; K20. | #### Состояние ИП, МС (кратко) - Состояние подсистемы - K1: Состояние ИП, МС - … - K16: Состояние ИП, МС Plane; Tuple; Name. 1; 181. |
| --- | --- |
|  | #### Ресинхронизация - Состояние подсистемы - Время события КС1 - Длительность 1-го вектора - Длительность 32-го вектора - Суммарная длительность 3-32 векторов Plane; Tuple; Name. 1; 182. |
|  | #### Резерв Plane; Tuple. 1; 183-200. |

Перейти к оглавлению

## Определение физических параметров

### Описание источников тока – характеристики (new)

Содержание для каждого участка коррекции:

- Значение щели,А

- Максимально допустимый ток ИП, А

- Максимальная скорость нарастания тока ИП, А/мсек

- Максимальная скорость спада тока ИП, А/мсек

- Шкала ИП (семафор для алгоритма)

- Коэффициент преобразования “значение-ток”, используется при управлении

  - “значение” – результат алгоритма (развязка цепей коррекции по ИП)

- Коэффициент преобразования “ток-вольт”, используется при управлении

- Коэффициент преобразования “код-ток”, используется при измерении

- Коэффициент преобразования “код-параметр 2”, используется при измерении

- Резерв

M_PP_COR_MC_DESC_PS	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=240

| Plane | Type | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | double | 1-10 | 8 | K1 | 71-80 | 8 | K8 | 141-150 | 2 | K15 |
| 1 | double | 11-20 | 8 | K2 | 81-90 | 12 | K9 | 151-160 | 1 | K16 |
| 1 | double | 21-30 | 8 | K3 | 91-100 | 8 | K10 | 161-170 | 8 | K17 |
| 1 | double | 31-40 | 16 | K4 | 101-110 | 2 | K11 | 171-180 | 8 | K18 |
| 1 | double | 41-50 | 16 | K5 | 111-120 | 1 | K12 | 181-190 | 2 | K19 |
| 1 | double | 51-60 | 12 | K6 | 121-130 | 1 | K13 | 191-200 | 2 | K20 |
| 1 | double | 61-70 | 12 | K7 | 131-140 | 2 | K14 | 201-240 | 16 | Res. |

M_PD_COR_MC_DESC_PS	DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=16, A=240

- кол. атрибутов:		240

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	30 720

- размер таблицы :		92 160

Перейти к оглавлению

### Описание источников тока - размещение (new)

Содержание для каждого участка коррекции:

- Номер логического канала

- Имя Цепи, cmt=50,51

- Полярность цепи, stat=12 (single/double/pseudo-double)

- Номер стойки ИП

- Номер ИП

- Полярность ИП, stat=12 (+/-)

- Номер МС в BC

- Номер BC в EC

- Номер EC (4,5,2,6,7, BC MIL 2)

- Работа цепи, stat=1 (off/on)

M_PP_COR_MC_DESC_EC	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=240

| Plane | Type | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | 1-10 | 8 | K1 | 71-80 | 8 | K8 | 141-150 | 2 | K15 |
| 1 | char | 11-20 | 8 | K2 | 81-90 | 12 | K9 | 151-160 | 1 | K16 |
| 1 | char | 21-30 | 8 | K3 | 91-100 | 8 | K10 | 161-170 | 8 | K17 |
| 1 | char | 31-40 | 16 | K4 | 101-110 | 2 | K11 | 171-180 | 8 | K18 |
| 1 | char | 41-50 | 16 | K5 | 111-120 | 1 | K12 | 181-190 | 2 | K19 |
| 1 | char | 51-60 | 12 | K6 | 121-130 | 1 | K13 | 191-200 | 2 | K20 |
| 1 | char | 61-70 | 12 | K7 | 131-140 | 2 | K14 | 201-240 | 16 | Res. |

M_PD_COR_MC_DESC_EC	DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=16, A=240

- кол. атрибутов:		240

- тип атрибутов:		char

- длина атрибутов:	1

- размер плоскости:	3 840

- размер таблицы :		11 520

Перейти к оглавлению

### Определение ресинхронизации (old, new)

M_PP_COR_SYNC		PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=10

- new - выделено

| Plane | Tuple | Type | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | double | 1 | Время Start, мсек |
| 1 | 2 | double | 1 | Время КС1, мсек |
| 1 | 3 | double | 1 | Длительность 1-го вектора, мсек |
| 1 | 4 | double | 1 | Длительность последнего вектора, мсек |
| 1 | 5 | double | 1 | Суммарная длительность КС1…последний, мсек |
| 1 | 6 | double | 1 | Время КС1, мсек |
| 1 | 7 | double | 1 | Длительность 1-го вектора, мсек |
| 1 | 8 | double | 1 | Длительность последнего вектора, мсек |
| 1 | 9 | double | 1 | Суммарная длительность КС1…последний, мсек |
| 1 | 10 | double | 1 | reserve |

M_PD_COR_SYNC		DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=1, A=10

- кол. атрибутов:		10

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	80

- размер таблицы :		240

Перейти к оглавлению

### Таймирование (old, new)

- для каждого режима (управление, выходные функции), Values=N1

- для связанных режимов (управление, выходные функции), Values=N1

- для текущего режима (измеренные функции подробно), Values=N2

Содержание для каждого участка коррекции (кроме 19, 20):

- Time from B0 [msec]

- Length [msec]

- Time from KS1 [msec]

- reserve

- Field [Gs]

M_PP_COR_TIME		PASSPORT-таблица физ. пар.: P=8, T=100

M_PP_COR_TIME_T	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=100

M_PP_COR_TIME_M	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=100

| - Plane | - Type | - Tuple | - Vaues. | - Name | - Tuple | - Values | - Name | - Tuple | - Vaues. | - Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все | - double | 1-5 | - N1,N2 | - K1 | 36-40 | - N1,N2 | - K8 | 71-75 | - N1,N2 | - K15 |
| Все | - double | 6-10 | - N1,N2 | - K2 | 41-45 | - N1,N2 | - K9 | 76-80 | - N1,N2 | - K16 |
| Все | - double | 11-15 | - N1,N2 | - K3 | 46-50 | - N1,N2 | - K10 | 81-85 | - N1,N2 | - K17 |
| Все | - double | 16-20 | - N1,N2 | - K4 | 51-55 | - N1,N2 | - K11 | 86-90 | - N1,N2 | - K18 |
| Все | - double | 21-25 | - N1,N2 | - K5 | 56-60 | - N1,N2 | - K12 | 91-95 | - 2 | - K19 |
| Все | - double | 26-30 | - N1,N2 | - K6 | 61-65 | - N1,N2 | - K13 | - 96-100 | - 2 | - K20 |
| Все | - double | 31-35 | - N1,N2 | - K7 | 66-70 | - N1,N2 | - K14 |  | - 64 | - Res. |

M_PD_COR_TIME_1	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=100

M_PD_COR_TIME_…	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=100

M_PD_COR_TIME_8	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=100

M_PD_COR_TIME_T	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=100

M_PD_COR_TIME_M	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=100

- кол. атрибутов:		100

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	51 200

- размер таблицы :		1 689 600

- размер всех таблиц:	16 896 000

Перейти к оглавлению

### Управляющие матрицы (old, new)

- M_PP_COR_MATR	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=96

- M_PP_COR_MATR_T	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=96

| - Plane | - Type | - Tuple | - Val. | - Name | - Tuple | - Val. | - Name | - Tuple | - Val. | - Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - double | - 1-4 | - 4 | - K1 | - 41-44 | - 4 | - K8 | - 61-62 | - 2 | - K15 |
| - 1 | - double | - 5-8 | - 4 | - K2 | - 45-50 | - 6 | - K9 | - 63 |  | - K16 |
| - 1 | - double | - 9-12 | - 4 | - K3 | - 51-54 | - 4 | - K10 | - 64-67 | - 4 | - K17 |
| - 1 | - double | - 13-20 | - 8 | - K4 | - 55-56 | - 2 | - K11 | - 68-71 | - 4 | - K18 |
| - 1 | - double | - 21-28 | - 8 | - K5 | - 57 | - 1 | - K12 |  |  | - K19 |
| - 1 | - double | - 29-34 | - 6 | - K6 | - 58 | - 1 | - K13 |  |  | - K20 |
| - 1 | - double | - 35-40 | - 6 | - K7 | - 59-60 | - 2 | - K14 | - 72-96 | - 10 | - Res. |

- M_PD_COR_MATR_1	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=10, A=96

- M_PD_COR_MATR_…	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=10, A=96

- M_PD_COR_MATR_8	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=10, A=96

- M_PD_COR_MATR_T	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=10, A=96

- кол. атрибутов:		96

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	7 680

- размер таблицы :		253 440

- размер всех таблиц:	2 280 960

Перейти к оглавлению

### Управляющие функции (old, new)

Содержание для каждого участка коррекции:

- управляющие функции для каждого режима,

- управляющие функции для связанных режимов,

- M_PP_COR_VECT		PASSPORT-таблица физ. пар.: P=8, T=96

- M_PP_COR_VECT_T	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=96

| - Plane | - Type | - Tuple | - Val. | - Name | - Tuple | - Val. | - Name | - Tuple | - Val. | - Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все | - double | - 1-4 | - N1 | - K1 | - 41-44 | - N1 | - K8 | - 61-62 | - N1 | - K15 |
| Все | - double | - 5-8 | - N1 | - K2 | - 45-50 | - N1 | - K9 | - 63 | - N1 | - K16 |
| Все | - double | - 9-12 | - N1 | - K3 | - 51-54 | - N1 | - K10 | - 64-67 | - N1 | - K17 |
| Все | - double | - 13-20 | - N1 | - K4 | - 55-56 | - N1 | - K11 | - 68-71 | - N1 | - K18 |
| Все | - double | - 21-28 | - N1 | - K5 | - 57 | - N1 | - K12 | - 72-73 | - 2 | - K19 |
| Все | - double | - 29-34 | - N1 | - K6 | - 58 | - N1 | - K13 | - 74-75 | - 2 | - K20 |
| Все | - double | - 35-40 | - N1 | - K7 | - 59-60 | - N1 | - K14 | - 76-96 | - 64 | - Res. |

- M_PD_COR_VECT_1	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=96

- M_PD_COR_VECT_…	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=96

- M_PD_COR_VECT_8	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=96

- M_PD_COR_VECT_T	DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=96

- кол. атрибутов:		96

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	49 152

- размер таблицы :		1 622 016

- размер всех таблиц:	14 598 144

Перейти к оглавлению

### Выходные функции (old, new)

Содержание для каждого участка коррекции:

- выходные функции для каждого режима,

- выходные функции для связанных режимов,

- M_PP_COR_FUN		PASSPORT-таблица физ. пар.: P=8, T=96

- M_PP_COR_FUN_T	PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=96

| - Plane | - Type | - Tuple | - Val. | - Name | - Tuple | - Val. | - Name | - Tuple | - Val. | - Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все | - double | - 1-4 | - N2 | - K1 | - 41-44 | - N2 | - K8 | - 61-62 | - N2 | - K15 |
| Все | - double | - 5-8 | - N2 | - K2 | - 45-50 | - N2 | - K9 | - 63 | - N2 | - K16 |
| Все | - double | - 9-12 | - N2 | - K3 | - 51-54 | - N2 | - K10 | - 64-67 | - N2 | - K17 |
| Все | - double | - 13-20 | - N2 | - K4 | - 55-56 | - N2 | - K11 | - 68-71 | - N2 | - K18 |
| Все | - double | - 21-28 | - N2 | - K5 | - 57 | - N2 | - K12 |  |  | - K19 |
| Все | - double | - 29-34 | - N2 | - K6 | - 58 | - N2 | - K13 |  |  | - K20 |
| Все | - double | - 35-40 | - N2 | - K7 | - 59-60 | - N2 | - K14 | - 72-96 | - 64 | - Res. |

- M_PD_COR_FUN_1	DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=64, A=96

- M_PD_COR_FUN_…	DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=64, A=96

- M_PD_COR_FUN_8	DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=64, A=96

- M_PD_COR_FUN_T	DATA-таблица физ. пар.: P=3, T=64, A=96

- кол. атрибутов:		96

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	49 152

- размер таблицы:		147 456

- размер всех таблиц:	1 327 104

Перейти к оглавлению

### Измеренные функции (new)

Содержание для каждого участка коррекции:

- измеренные функции токов (подробно) (MC: параметр 1)

- M_PP_COR_MC_FUN_M		PASSPORT-таблица физ. пар.: P=1, T=140

| - Plane | - Type | - Tuple | - Val. | - Name | - Tuple | - Val. | - Name | - Tuple | - Val. | - Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - double | - 1-8 | - N2 | - K1 | - 81-88 | - N2 | - K8 | - 115-116 | - N2 | - K15 |
| 1 | - double | - 9-16 | - N2 | - K2 | - 89-100 | - N2 | - K9 | - 117 | - N2 | - K16 |
| 1 | - double | - 17-24 | - N2 | - K3 | - 101-108 | - N2 | - K10 | - 118-125 | - N2 | - K17 |
| 1 | - double | - 25-40 | - N2 | - K4 | - 109-110 | - N2 | - K11 | - 126-133 | - N2 | - K18 |
| 1 | - double | - 41-56 | - N2 | - K5 | - 111 | - N2 | - K12 | - 134-135 | - 2 | - K19 |
| 1 | - double | - 57-68 | - N2 | - K6 | - 112 | - N2 | - K13 | - 136-137 | - 2 | - K20 |
| 1 | - double | - 69-80 | - N2 | - K7 | - 113-114 | - N2 | - K14 | - 138-140 | - 64 | - Res. |

- M_PD_COR_MC_FUN_M		DATA-таблица физ. пар.: P=33, T=64, A=140

- кол. атрибутов:		140

- тип атрибутов:		double

- длина атрибутов:	8

- размер плоскости:	71 680

- размер таблицы:		2 365 440

Перейти к оглавлению

### Измерение состояния – все микроконтроллеры, все источники (new)

Содержание для каждого участка коррекции:

- (1-25) Состояние микроконтроллеров

  - 24 битов состояния, Norma/Error/Failed, stat=2

  - Суммарное значение битов состояния, Norma/Error/Failed, stat=2

- (26-29) Состояние ИП

  - Управление, Remote/Local/Failed, stat=24

  - ИП выключен/включен, Off/On/Failed, stat=1

  - Щелевой контроль, Norma/Error/Failed, stat=2

  - резерв

- (30) Суммарное состояние задачи (МС, ИП), Norma/Error/Failed, stat=2

M_PP_COR_MC_MEAS_ST	PASSPORT-табл.физ.пар. P=1, T=660

| Plane | Type | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name | Tuple | Val. | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | char | 1-30 | 8 | K1 | 211-240 | 8 | K8 | 421-450 | 2 | K15 |
| 1 | char | 31-60 | 8 | K2 | 241-270 | 12 | K9 | 451-480 | 1 | K16 |
| 1 | char | 61-90 | 8 | K3 | 271-300 | 8 | K10 | 481-510 | 8 | K17 |
| 1 | char | 91-120 | 16 | K4 | 301-330 | 2 | K11 | 511-540 | 8 | K18 |
| 1 | char | 121-150 | 16 | K5 | 331-360 | 1 | K12 | 541-570 | 2 | K19 |
| 1 | char | 151-180 | 12 | K6 | 361-390 | 1 | K13 | 571-600 | 2 | K20 |
| 1 | char | 181-210 | 12 | K7 | 391-420 | 2 | K14 | 601-660 | 16 | Res. |

M_PD_COR_MC_MEAS_ST	DATA-табл.физ.пар. P=33, T=16, A=660

- Кол. атрибутов:		660

- Тип атрибутов:		Char

- Длина атрибутов:	1

- размер плоскости:	10 560

- размер таблицы :	348 480

Перейти к оглавлению